## Лист 1
Приложение № 1 к Договору теплоснабжения № ___/18 от "___" _______________ 201__ г.
Потребитель:
Адрес: |  | р.п. Пышма, ________________________________
Расчет величины тепловой нагрузки
Qо(в) = Qб * (tвн - tфнв) / (tвн - tрнв) * 24 * T, Гкал
Qб = a * qo * V * (tвн - tрнв) * (1 + Ки.р) * 10¯6, Гкал/час
| строительный объем, м³ |  | поправочный коэффициент | удельная отопительная характеристика здания, ккал/м³ч°С | Расчетный коэффициент инфильтрации | расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений | фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за отчетный период | расчетная температуры наружного воздуха для проектировнаия отопления (вентиляции) | время отчетного периода, дн | расчетная тепловая нагрузка (Гкал) | расчетная величина теплоносителя на заполнение и подпитку систем теплопотребления, м³
| V |  | a | qo | Ки.р | tвн | tфнв | tрнв | T | Qо(в) | N
Здание ______________________
январь |  |  | 0.95 |  | 0.055944 |  | -15.5 | -35 | 31 | 0 | 0
февраль |  |  | 0.95 |  | 0.055944 |  | -13.6 | -35 | 28 | 0 | 0
март |  |  | 0.95 |  | 0.055944 |  | -6.9 | -35 | 31 | 0 | 0
апрель |  |  | 0.95 |  | 0.055944 |  | 2.7 | -35 | 30 | 0 | 0
май |  |  | 0.95 |  | 0.055944 |  | 10.1 | -35 | 8 | 0 | 0
сентябрь |  |  | 0.95 |  | 0.055944 |  | 9 | -35 | 10 | 0 | 0
октябрь |  |  | 0.95 |  | 0.055944 |  | 1.2 | -35 | 31 | 0 | 0
ноябрь |  |  | 0.95 |  | 0.055944 |  | -6.8 | -35 | 30 | 0 | 0
декабрь |  |  | 0.95 |  | 0.055944 |  | -13.1 | -35 | 31 | 0 | 0
Итого: | [8 empty] | 230 | 0 | 0
Базовый показатель тепловой нагрузки: |  |  |  |  | 0 | Гкал/час
Основанием для выполненных расчетов являются Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденная приказом Минстроя России от 17.03.2014 г. № 99/пр, Методика МДК 4-05.2004.
Расчет величины потерь в трубопроводах от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета
qнорм.пот. = l * qlнорм * К*0,86* T*10¯6, Гкал/год
Nподп = 0,25*Vсети *10¯²*T, м³
Vсети = 2 * ∑L * fmp*10¯³, м³
условный проход трубопровода, мм | протяженность трубопроводов тепловых сетей, м |  | удельные тепловые потери (нормы плотности теплового потока) через поверхность изоляции трубопроводов сетей, Вт/м |  | к-т, учитывающий тепловые потери в арматуре, компенсаторах, опорах |  | объем воды в одном метре трубы, кг | вместимость наружных тепловых сетей, м³ | время отчетного периода, ч | величина тепловых потерь в трубопроводах, Гкал/год | величина нормативных потерь теплоносителя в трубопроводах, м³/год
dу | l |  | qlнорм. |  | K |  | fmp | Vсети | T | qнорм.пот. | Nнорм.пот.
[8 empty] | 0 | 5520 | 0 | 0
Итого: | [9 empty] | 0 | 0
Основанием для выполненных расчетов являются Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденный приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325, СНИП 41-02-2003.
Договорной объем тепловой энергии и теплоносителя составляет:
Период |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего
|  | 31дн | 28дн | 31дн | 30дн | 8дн | 10дн | 31дн | 30дн | 31дн | 230дн
ТЭ, Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери ТЭ, Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТН, м³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери ТН, м³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоснабжающая организация: |  | Сентябрь: Потребитель:
МУП ПГО "АВС" |  | Сентябрь: _______________________________________
__________________ |  | Январь: Кочкин В. А.; Сентябрь: __________________; Ноябрь: ______________________
МП | bar: Сентябрь